**永兴县2019年“双随机”抽查结果（生活饮用水卫生）**

| 单位名称 | 监督类别 | 检查时间 | 检查/检验项目 | 结果 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永兴县湘阴渡银都水厂 | 生活饮用水  卫生 | 检查时间：  2019.6.5  检测时间：  2019.7.13 | 检查项目：  1.供水设施防护及周围环境情况  2.供水储水设备定期清洗消毒情况  3.水质自检情况  4.供管水人员持有效体检合格证明情况  5.供管水人员经卫生知识培训情况  6.供水纳入监督协管服务情况 ##  检测项目：  色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH和二氧化氯 | 合格 | 无 |
| 永兴县自来水公司 | 生活饮用水  卫生 | 检查时间：  2019.6.12  检测时间：  2019.7.25 | 检查项目：  1.生产许可批件情况  2.水质消毒情况  3.水质自检情况  4.供管水人员持有效体检合格证明情况  5.供管水人员经卫生知识培训情况  检测项目：  水质色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH和二氧化氯 | 合格 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |