**永兴县2019年“双随机”抽查结果（学校卫生）**

| 单位名称 | 监督类别 | 检查时间 | 检查/检验项目 | 结果 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永兴县第三中学 | 学校卫生 | 检查时间：  2019.4.22  检测时间：  2019.4.22 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 1、学校未设置卫生室。  2、教室人均面积未达到标准。 | 整改 |
| 樟树中心学校 | 学校卫生 | 检查时间：  2019.9.3  检测时间：  2019.9.25 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 1、寄宿制学校未设置卫生室。  2、学校未提供学生因病缺勤病因追查与登记记录，未提供学生健康体检档案，未提供水污染应急预案。 | 整改 |
| 太和镇中心学校 | 学校卫生 | 检查时间：  2019.6.17  检测时间：  2019.6.21 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 1、学校未设置卫生室。  2、教室人均面积未达到标准。 | 整改 |
| 永兴县水南小学 | 学校卫生 | 检查时间：  2019.4.15  检测时间：  2019.5.25 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 合格 |  |
| 永兴县黄泥中学 | 学校卫生 | 检查时间：  2019.7.16  检测时间：  2019.8.20 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 学校未设置卫生室。 | 整改 |
| 永兴县黄泥中心小学 | 学校卫生 | 检查时间：  2019.5.30  检测时间：  2019.10.14 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 学校未设置卫生室。 | 整改 |