## 工业投资建设项目施工许可阶段材料
相关主管部门需审查的申报材料清单[工业投资和中小型社会投资建设项目（以出让方式取得土地的房屋建筑类）施工许可阶段]
办理阶段 | 事项名称 | 实施 部门 | 申报材料 | 材料来源 | 备注
施工许可阶段 | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、技防等） | 施工图审查中介机构 | 岩土勘察报告、图纸等。 | 系统获取
|  |  | 施工图设计文件、计算书等。 | 系统获取
|  |  | 自然资源与规划主管部门出具的建设工程规划许可证 | 系统获取 | 1. 新建、改建、扩建工程项目必须提供； 2. 新建、改建、扩建工程项目中的专项工程无需提供（专项工程主要指：园林绿化、建筑装饰、建筑智能化、建筑幕墙、轻钢结构、边坡支护、基坑支护等）； 3. 如果容许在办理施工图审查时实行告知承诺制，则只提供初步设计批复及有关材料，同时上传限期补充工程规划许可证等承诺书； 4. 涉及《建设工程消防监督管理规定》第十六条规定情形的项目需提供特殊工程消防设计专家评审意见。
|  |  | 人防部门出具的防空地下室建设批准文件扫描件 | 系统获取 | 新建房屋建筑工程必须提供，其他建设工程无需提供。带防空地下室的新建房屋建筑工程提供防空地下室设计初步意见（住建部门初步设计批复已经包含防空地下室设计初步意见的，可用初步设计批复代替）；不带防空地下室的新建房屋建筑工程提供人防易地建设行政许可决定书。
|  |  | 原设计单位提供的主体工程安全意见书或建设单位提供的主体工程安全承诺书 | 系统获取 | 修缮工程或公共建筑二次装修工程施工图审查需提供。 1.原设计单位存在，须提供原设计单位意见书； 2.原设计单位不存在，须提供建设单位承诺书； 3.涉及《建设工程消防监督管理规定》第十六条规定情形的项目需提供特殊工程消防设计专家评审意见。
施工许可阶段 | 雷电防护装置设计审核（特定项目） | 气象部门 | 设计单位的资质证和设计人员的资格证复印件 | 系统获取 | 油库等需气象部门进行雷电防护装置设计审核的特定工程项目
|  |  | 总规划平面图 | 系统获取
|  |  | 防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料 | 系统获取
|  |  | 设计中所采用的防雷产品相关资料 | 申请人提交
施工许可阶段 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 有关部门 | 经规划部门审批的文件和图纸（古树名木迁移） | 申请人提交
|  |  | 树木管护方的意见（公园内树木伐移） | 系统获取
|  |  | 其他有关重点工程建设、规划文件资料（古树名木迁移） | 申请人提交
|  |  | 对象树木的位置示意图、树木照片（公园内树木伐移） | 申请人提交
|  |  | 迁移古树的专家鉴定及论证报告（古树名木迁移） | 申请人提交
| 市政设施建设类审批 | 有关 部门 | 规划批准签发的文件和有关设计图纸资料 | 系统获取 | 工程建设涉及占用、挖掘城市道路审批，依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批，城市桥梁上架设各类市政管线审批需要提供的申报材料。
|  |  | 临时占用城市道路（含桥梁）有对道路（含桥梁）造成损坏因素的，需提交道路保护措施 | 申请人提交
|  |  | 道路挖掘与顶管施工单位资质 | 申请人提交
|  |  | 大型道路（含桥梁）挖掘工程现场施工方案 | 申请人提交
|  |  | 覆土前测量工作承诺函 | 申请人提交
|  |  | 管线综合初步设计审查批复（或者单独管线初步设计审查批复） | 系统获取
|  |  | 管线建设工程规划许可证（仅桥梁架设管线、杆线提供） | 系统获取
|  |  | 管线施工组织设计方案（仅桥梁架设管线、杆线提供） | 申请人提交
|  |  | 安全评估报告（仅桥梁架设管线、杆线提供） | 申请人提交
|  |  | 事故预警和应急抢救方案（仅桥梁架设管线、杆线提供） | 申请人提交
施工许可阶段 | 市政设施建设类审批 | 有关 部门 | 桥梁专家审查委员会的审查意见（仅桥梁架设管线、杆线提供） | 申请人提交 | 工程建设涉及占用、挖掘城市道路审批，依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批，城市桥梁上架设各类市政管线审批需要提供的申报材料。
|  |  | 排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料 | 申请人提交 | 各类施工作业需要排水需要提供的申报材料。
|  |  | 按规定建设污水预处理设施的有关材料 | 申请人提交
|  |  | 排水隐蔽工程竣工报告 | 申请人提交
| 市政设施建设类审批 | 有关 部门 | 排水许可申请受理之日前一个月内由具有计量认证资质的水质检测机构出具的排水水质、水量检测报告；拟排放污水的排水户提交水质、水量预测报告 | 申请人提交 | 各类施工作业需要排水需要提供的申报材料。
|  |  | 列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动检测设备有关材料 | 申请人提交
| 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 有关部门 | 拆除、改动城镇排水与污水处理设施方案（包括地点、原因、内容、工期、可能对城镇排水与污水处理造成的影响,应采取应急补救措施,以及所需费用和保障措施等） | 申请人提交
|  |  | 改建的城镇排水与污水处理设施施工图设计文件 | 申请人提交
|  |  | 项目周边现状市政排水设施勘察技术报告和图纸 | 申请人提交
|  |  | 建设单位关于承担拆除、改建城镇排水与污水处理设施和采取临时措施等费用的承诺书 | 申请人提交
|  |  | 公共排水设施维护单位（业主单位）出具的书面意见 | 申请人提交
| 建设工程质量安全监督手续（含人防工程质量监督手续）办理并核发建筑工程施工许可证 | 住房城乡建设主管部门和人防主管部门 | 结合民用建筑修建防空地下室建设审批文件 | 系统获取 | 防空地下室防护质量监督手续申报材料
|  |  | 人防设计、专业监理单位资质等级证书 | 申请人提交
|  |  | 人防设备安装合同、人防监理合同 | 申请人提交
|  |  | 人防防护设备生产安装企业资质证书 | 申请人提交
|  |  | 施工单位等级证明 | 申请人提交
|  |  | 施工合同 | 申请人提交
|  |  | 施工图设计文件 | 系统获取
|  |  | 施工图设计文件审查报告 | 系统获取
施工许可阶段 | 建设工程质量安全监督手续（含人防工程质量监督手续）办理并核发建筑工程施工许可证 | 住房城乡建设主管部门和人防主管部门 | 线性工程兼顾人民防空防护要求审批表 | 系统获取 | 防空地下室防护质量监督手续申报材料
|  |  | 人防工程建设审批表 | 系统获取
|  |  | 总监、专业监理工程师资格证书 | 申请人提交
|  |  | 施工图审查意见告知书和施工图审查合格书及备案表（含消防审查） | 系统获取 | 建设工程质量安全监督手续办理并核发建筑工程施工许可证申报材料。建设单位持有土地使用权证、建设用地批准书、国有土地有偿使用合同或国有土地划拨决定书之一的，均可以认定其已办理用地批准手续
|  |  | 建筑施工中标通知书（依法必须招标的工程项目提交） | 系统获取
施工许可阶段 | 建设工程质量安全监督手续（含人防工程质量监督手续）办理并核发建筑工程施工许可证 | 住房城乡建设主管部门和人防主管部门 | 监理中标通知书（按规定须实行监理，且依法必须招标的提供） | 系统获取
|  |  | 用地批准手续 | 系统获取
|  |  | 建设用地规划许可证 | 系统获取
|  |  | 建设工程规划许可证 | 系统获取
|  |  | 湖南省建筑施工开工安全生产条件承诺书 | 申请人提交
|  |  | 建设资金已经落实承诺书 | 申请人提交
|  |  | 农民工工资保证金缴纳承诺书 | 申请人提交
| 建设工程招标投标情况书面报告 | 住房城乡建设主管部门 | 招标方案基本信息（招标范围、招标方式、招标发布的媒介等） | 申请人提交
|  |  | 招标文件（含资格审查文件） | 申请人提交
|  |  | 投标文件 | 申请人提交
|  |  | 评标报告 | 申请人提交
|  |  | 招标代理和造价委托合同 | 申请人提交
|  |  | 中标通知书 | 申请人提交
| 建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案 | 住房城乡建设主管部门 | 项目审批和设计文件等前期技术资料 | 申请人提交
|  |  | 招标文件 | 申请人提交
|  |  | 最高投标限价 | 申请人提交