永兴县市场监督管理局

行政处罚决定书

永市监罚字[2021] 7号

当事人：永兴原滋源食品有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91431023399535364R

住所：永兴县马田镇下源村一组

法定代表人：伍艳林   身份证号：433029********4243

联系地址：湖南省会同县****

2021年1月6日，我局执法人员对当事人生产车间左侧独立锅炉房进行检查时，当事人于2015年1月9日投入使用的一台蒸汽锅炉（编号：锅10湘L00206，设备代码：110010A5420140038，锅炉型号：DZH２－１．２５－Ｔ）正常运行，该锅炉当日运行压力表显示是0.９７兆帕。在对当事人使用的这台锅炉的安全技术档案检查时发现该特种设备安全技术档案不符合规定要求，档案中缺失《特种设备使用登记证》和该锅炉的日常使用状况记录，即日向当事人下达了《特种设备安全监察指令书》永质监特令〔202１〕01号，责令当事人于2021年1月10日前改正。 2021年1月25日，本局执法人员对其整改情况进行复查时发现当事人使用该特种设备（锅炉）的安全技术档案中仍缺失《特种设备的使用登记证》及日常使用状况记录。执法人员对现场经营情况进行了记录、拍照。即日进行了登记立案。

上述事实有以下证据证明：

证据一、我局向当事人法定代表人伍艳林提取身份证复印件1份，证明当事人法定代表人的自然人身份。

证据二、我局向当事人提取的《营业执照》 复印件1份，证明当事人的合法主体资格。

证据三、我局向当事人提取的特种设备使用标志，特种设备安全管理和作业人员证复印件各1份，证明当事人取得合法使用特种设备资格和从业资质的事实。

证据四、我局向当事人提取的锅炉内外部检验报告复印件各1份，证明当事人使用的锅炉已经检验且合格的事实。

证据五、我局于2021年1月6日制作的《特种设备现场安全监督检查记录》1份，并向当事人下达的《特种设备安全监察指令书》（永质监特令〔2021〕01号）1份，证明我局执法人员已告知当事人改正违法行为的事实。

证据六、2021年1月25日我局对当事人经营现场制作的《现场笔录》1份，证明当事人仍未改正违法行为的事实。

证据七、2021年1月26日，我局执法人员对当事人法定代表人制作的《询问笔录》1份，证明当事人使用的特种设备的安全技术档案不符合规定的事实。

证据八、我局执法人员在当事人经营场所拍摄相片4张，证明当事人正在使用特种设备的事实。

证据九、我局执法人员向当事人提取的整改措施1份，《特种设备使用登记证》（补办时间为2021年2月1日）复印件1份，及锅炉运行记录表复印件1份，证明当事人已经制定整改计划并落实监控措施的事实。

证据十、《当事人对证据发表意见笔录》1份，证明当事人对以上证据材料发表了意见。

上述证据，由我局执法人员依法收集，经当事人确认，真实、合法与案件事实具有关联性，可作认定案件事实的依据。

本局于2021年2月20日向当事人送达了《行政处罚告知书》（永市监处告字[2021]3号），告知其拟作出行政处罚决定的事实、理由、证据、依据、处罚内容，以及其依法享有的陈述权、申辩权和要求听证权。当事人在法定期限内未提出陈述申辩及其他异议。

本局认为，当事人使用的特种设备（锅炉）其安全技术档案中缺失《特种设备使用登记证》和日常使用状况记录等安全技术档案应当包括的内容，不符合规定要求。 经我局责令改正后仍未改正，其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条的规定，构成了特种设备安全技术档案不符合规定要求的违法行为。

鉴于当事人的违法行为尚未造成社会危害后果，并在本案调查阶段制定且落实了整改措施，于2021年2月1日补办了《特种设备使用登记证》（编号：锅10湘L00206<21>），于2021年2月2日执行锅炉运行记录日常登记，参照《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权基准（试行）》第十二章相关规定，可以从轻处罚。

依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条第（二）项规定，并参照《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权基准（试行）》第十二章相关规定，本局决定责令当事人改正违法行为，并对当事人作如下处罚：

罚款15000元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，到中国农业银行永兴支行（账户全称：永兴县财政局非税收入汇缴结算户，账号18654901040002535）缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款。逾期不履行本行政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向永兴县人民政府或者郴州市市场监督管理局申请行政复议，也可以在六个月内向资兴市人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

永兴县市场监督管理局                                  2021年2月25日

（本行政处罚决定信息将依法向社会进行公示）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份承办机构留存。