**永兴县2021年“双随机”抽查结果（学校卫生）**

| 单位名称 | 监督类别 | 检查时间 | 检查/检验项目 | 结果 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永兴县童星学校 | 学校卫生 | 检查时间2021.6.23  检测时间  2021.10.13 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 教室采光与照明不符合卫生要求 | 警告 |
| 永兴县职业中专学校 | 学校卫生 | 检查时间2021.10.18  检测时间  2021.10.18 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 教室采光照明不符合国家标准 | 警告 |
| 永兴县高亭中心小学 | 学校卫生 | 检查时间2021.10.15  检测时间  2021.10.15 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 合格 |  |
| 黄泥中学 | 学校卫生 | 2021.10.18 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 合格 |  |
| 永兴县马田镇中心学校 | 学校卫生 | 检查时间2021.6.23  检测时间  2021.10.15 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 合格 |  |
| 永兴县胜利小学 | 学校卫生 | 2021.6.23 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 合格 |  |
| 永兴县先锋小学 | 学校卫生 | 检查时间2021.9.14  检测时间  2021.10.18 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 合格 |  |
| 永兴县湘阴渡镇中心小学 | 学校卫生 | 检查时间2021.10.14  检测时间  2021.10.18 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 室采光照明不符合国家标准 | 警告 |
| 永兴县第五中学 | 学校卫生 | 检查时间2021.6.23  检测时间  2021.10.15 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 合格 |  |
| 永兴县悦来镇中心学校 | 学校卫生 | 检查时间2021.10.18  检测时间  2021.10.18 | 检查项目：  1、学校落实教学环境卫生要求情况;  2、学校落实传染病和常见病防控要求情况;  3、学校落实饮用水卫生要求情况;  4、纳入卫生监督协管情况。##  检测项目：  1、现场开展教室采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测;  2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 教室采光照明不符合国家标准 | 警告 |