【曝光台】消防安全隐患大曝光！

为坚决防范遏制重特大火灾事故发生，确保全县消防安全形势持续平稳，永兴县消防救援大队开展火灾隐患曝光行动，督促相关单位引以为戒，立即开展自查自改。2月6日—2月20日，大队共检查单位22家，督促整改消防安全隐患46处，下发责令改正通知书20份。

湖南华耀环保科技有限公司位于永兴县太和镇七郎村南凤组（永兴县太和工业园区）。存在的主要隐患有：人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB 8624 规定的 A 级（劳动密集型企业的员工宿舍采用彩钢夹芯板搭建，芯材为易燃泡沫），不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018 年版）第 5.1.7 条之规定，违反了《中华人民共和国消防法》第二十六条第一款之规定；安全出口数量不足（办公楼、宿舍楼仅设置一个安全出口），已不具备安全疏散条件），不符合《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 7.4.1 条的规定，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项的规定。

永兴县和安商务宾馆位于郴州市永兴县便江镇永兴大道。存在的主要隐患有：大厅一具灭火器压力不足、挪用灭火器。

永兴县凯博斯俱乐部位于郴州市永兴县便江街道龙山路1号。存在的主要隐患有：未按要求设置疏散指示标识、电动车入户充电。

永兴县城关市场（郴州星往商业管理服务有限公司）位于郴州市永兴县干劲路228号。存在的主要隐患有：一具应急照明灯未插电、挪用灭火器、疏散通道堆放杂物、消防控制室无人值班。

永兴县永利酒吧位于郴州市永兴县便江街道永兴大道（龙山家居建材广场1栋4楼402-405号）。存在的主要隐患有：疏散指示标识未通电、挪用灭火器、疏散通道堆放杂物。